ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 2/6/2024 от 17.06.2024г.

Проверка затяжки саморезов фиксирующие зуб на зиппере DoorSpeed

- Бюллетень / Bulletin

Данный комплекс мероприятий требуется только для ворот ПВХ серии DZ с зипперами.

Зиппер ворот состоит из множество зубов, которые с помощью специальных саморезов фиксируются на тросе. В процессе эксплуатации, трос постоянно работает на скручивание. При интенсивной эксплуатации ворот ПВХ или больших размерах, где постоянные высокие нагрузки на трос, наблюдается выкручивание саморезов. Это не является гарантийной заменой ЗИППЕРА. Покупатель должен еженедельно осматривать состояние ЗИППЕРА и при необходимости, подкручивать саморез зиппера до упора. Установка не оригинальных саморезов приведет к поломке зиппера и отказе гарантийной замене узла.

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.